## 危険物・有害物等持込使用届
年 月 日( )
下記の工事において、危険物・有害物を( 使用する ・ 使用しない )
危険物・有害物等持込使用届
事業所の名称 |  |  |  |  | 一 次 会 社 名
所長名 |  |  |  | 殿 | 使 用 会 社 名
[5 empty] | ( |  | 次) | [6 empty] | ㊞
代 表 者 名
このたび、下記の危険物・有害物等を持込み使用しますのでお届けします。
なお、使用に際しては、危険物・有害物の取扱について、作業員に対して周知を行なうと共に関係法規を順守します。 ＊：ＲＡとはリスクアセスメントを示す。
使用材料 |  | 商 品 名 | メーカー名 |  | 搬入量 |  | 種 別 |  | 含 有 成 分 |  | 該当 法規 | ＳＤＳ の有無 | ＲＡ* の有無
使用場所 |  | (必要に応じ、図面添付）
保管場所 |  | (必要に応じ、図面添付） |  |  |  | 使用火気 の 種 類
持 込 日 |  | 年 月 日（ ）
使 用 日 |  | 年 月 日（ ） ～ 年 月 日（ ）
作業主任者等 |  | 氏 名
安全作業手順書 添 付（ 有 ）
換 気 対 策 保護具装着等
（注） | 1．商品名、種別、含有成分等は材料に添付されているラベル成分表等から写しを記入して下さい。
2.危険物とは、ガソリン、軽油、灯油、プロパンガス、アセチレンガス、火薬類等をいう。
なお、土木、建築工事においては、ガソリンの持込みを原則厳禁とする。
3.有害物とは、塗装、防水などに使用する有機溶剤、特定化学物質等をいう。
4.該当法規欄：①有機則、②鉛則、③特化則、④危険物規則、⑤その他の該当する①～⑤の番号を記入する。
5.ＳＤＳが該当する材料には、ＳＤＳおよび当作業所に整合したリスクアセスメント(ＲＡ)を添付する。
※(例）有害な化学物質が含まれている可能性のある建築材料等
・塗 料：(錆止め、クロム酸化化合物、塩化ﾋﾞﾆｰﾙ系、ポリウレタン鉛含有塗料等）
・接着材：(フェノール樹脂、合成ゴム、酢酸ビニール、メラニン樹脂系接着剤等）
・防水剤：(アスファルト、シート、塗膜防水剤等）
・急結剤：(硬質発泡ウレタンフォームに含まれる有機溶剤等)
なお、使用に際して、ＳＤＳ(安全データシート）内容等を掲示し、作業員に周知します。
許可 ・ 却下 | [9 empty] | 年 月 日( )
許可条件
上記許可条件を順守します。 安全衛生責任者(職長） 印又はサイン
※ 作業所長が許可条件記入、職長のサイン後、写しを持込使用申請した協力会社職長に返却する。

## 火気持込使用願
下記の工事において、火気を(使用する・使用しない） | [14 empty] | 年 月 日( ）
火 気 持 込 使 用 許 可 願 (裏面チェックリスト有）
火気持込使用許可
[20 empty] | 作業所長 |  | 検印
事業所の名称 | [8 empty] | 一 次 会 社 名 | [9 empty] | 承認
作業所長名 | [7 empty] | 殿 | 使 用 会 社 名
[9 empty] | （ |  | 次）
[9 empty] | 安全衛生責任者 | [10 empty] | / / |  | / /
当該工事担当責任者 | [7 empty] | 殿 | （職 長） | [9 empty] | 否認
下記の火気持込,使用をしたく許可願います。なお、許可条件を順守し、火気作業範囲の使用前
点検および使用終了時の残火確認を実施し、確認結果を報告致します。
持 込 日 |  |  |  | 年 月 日（ ）
使 用 日 時 |  |  |  | 年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分
作 業 概 要
火気使用の目的 (該当事項を○で囲む） |  |  |  | 溶接、 溶断、 圧接、 防水、 乾燥、 採暖、 その他（ ）
火 気 の 種 類 及び持込数量 (該当項目に数量を記入) |  |  |  | ガス溶断器( セット） アーク溶接器( 台) ガスバーナー ( 台) その他( )
作業場所ごとの 火気取扱責任者 および火気監視人 |  |  |  | 作業範囲 | [11 empty] | 予定外作業 | [5 empty] | 作業所長
|  |  |  | 場 所 |  | ① |  |  |  |  | ② | [9 empty] | 承認
氏 名
資格番号
※火気監視人名欄 火気監視人を配置しない場 合は、「火気監視人名」欄 に配置しない理由を記入す る。 |  |  |  | 作業内容 | [17 empty] | / /
時 分
否認
火 気 監視人名
配置予定 |  |  |  | 消 火 器具等 |  | ■粉末ABC消火器(内容量3Kg以上)( 本) ■水バケツ（ ヶ) ■耐火シート( 枚) ■火受用ついたて( ｾｯﾄ) □消火砂 ( 袋)□ その他( )
1.該当事項を○で囲み、数 量等を記入する。 2.使用会社で準備するもの は、□にﾁｪｯｸを入れる。 （■は使用会社で準備） ※「可燃物の品目名例」は 裏面を参照する。
|  |  |  | 管 理 設備等 |  | □火気監視人、□火気作業中表示看板、□指定色ベスト □ガス検知器等、□その他（ ）
許可条件 |  |  |  | 一般 | １．「見積条件明示書」に基づき管理すること。
作業所長指示事項
上記許可条件を順守します。 安全衛生責任者(職 長） 印又はサイン
※１．作業所長が許可条件記入、職長のサイン後、写しを火気使用申請した協力会社職長に返却すること。 ※２．写しは、火気作業場所に掲示しておくこと。 ※３．作業する位置図を添付すること。
火気使用のフロー
【前日まで】 |  |  | 【当日作業前】 | [6 empty] | 【当日作業中】 |  |  | 【当日作業完了後】
報告
点検日： 年 月 日( ）
火 気 使 用 チ ェ ッ ク リ ス ト
１．火気使用チェック項目
| チ ェ ッ ク 項 目 (見積条件明示書より抜粋） | [14 empty] | 作業前チェック |  |  |  |  | 作業中チェック
[16 empty] | 工事担当 責任者 |  | 職長及び 火気取扱責任者 |  |  | 職 長
[18 empty] | 時 分 |  |  | 時 分
[18 empty] | 確認 |  | サイン | 確認 |  | サイン
| ①前日迄に「火気持込使用許可願」を提出し作業所長の許可を得た。 | [16 empty] | □
| 前日迄に「火気持込使用許可願」が提出出来ない場合は、朝礼迄に「火気持込使用許可願」 | [16 empty] | □
を提出し作業所長の許可を得た。
| ②朝礼時に火気作業の内容と作業範囲を朝礼参加者全員に周知した。 | [16 empty] | □
| 朝礼後のミーティングで火気取扱責任者ならびに全員と「火気持込使用許可願」の内容・ | [16 empty] | □
許可条件の確認を行った。朝礼後に入場した者による火気作業は厳禁とした。
| ③火気取扱責任者以外に火気作業を行なわせていない。(作業中チェック） | [19 empty] | □
| ④火気作業中の表示看板を設置した。 | [16 empty] | □ |  |  | □
| ｢現場代理人｣、｢職長｣、｢火気取扱責任者｣および｢火気監視人｣は、指定色のベストを | [16 empty] | □ |  |  | □
着用している。
| ⑤火気取扱責任者は、火気使用時には手の届く範囲内(2m以内)に打ち合わせで決めた必要数の | [16 empty] | □ |  |  | □
使用有効期限内の粉末ＡＢＣ消火器(内容量3Kg以上)及び消火用バケツを設置した。
| ⑥作業当日、許可済の「火気持込使用許可願」を持って当該工事担当責任者と打合せ、火気作 | [16 empty] | □
業の内容を双方で現地・現場確認を行った。
| ⑦「火気持込使用許可願」の許可範囲外で予定外作業は発生していない。 | [16 empty] | □ |  |  | □
| 当該予定外作業が発生したので、作業所長の書面による許可を得た。 | [16 empty] | □ |  |  | □
| ⑧作業所で使用する火気は、火気取扱責任者の責任で整備点検を実施した。 | [16 empty] | □
| ⑨火気使用前に火気の影響が及ぶ周辺に可燃物がないかを確認した。 | [16 empty] | □ |  |  | □
| 可燃物がある場合は作業所長に連絡し、可燃物に対し撤去か防護等の対策を実施した。 | [16 empty] | □ |  |  | □
| 対策実施後、作業所長の確認、許可を得た。 | [16 empty] | □ |  |  | □
| ⑩高所において火気作業を行なう場合、火花、溶断破片の飛散が危惧される下層部分に可燃物 | [16 empty] | □ |  |  | □
がないか、もしくは耐火等でシート防護され、火気監視人を配置したことを確認した。
| 高所では火花、溶断破片の飛散防止のため、火受け、耐火シート等で可燃物を養生した。 | [16 empty] | □ |  |  | □
| ⑪コンクリートスラブ、デッキプレート等で火気を使用する場合は、周辺に配管等の開口部、 | [16 empty] | □ |  |  | □
シャッター下部の隙間等がないかを確認し、完全に耐火シート等で養生を行った。
| ⑫火気監視人を配置した。 | [16 empty] | □ |  |  | □
| 火気監視人を配置しない場合は、前日までに理由を書面で届け出、当日に当該工事担当責任 | [16 empty] | □
者が現地確認を行い、作業所長の許可を得た。
| ⑬昼休み前に残火確認を行った。 | [19 empty] | □
| ⑭解体工事において、建屋内の可燃物を全て撤去し、場外搬出を完了した。 | [16 empty] | □ |  |  | □
（但し、階層毎で区画・区分し可燃物を処理し、作業所長から書面による許可を得た場合は
この限りではない。）
| ⑮解体工事において、一人作業での火気使用は実施していない。(作業中チェック） | [19 empty] | □
作業所長指示事項の確認
２．可燃物の品目名例
(１)発泡ｽﾁﾛｰﾙ系材料、ウレタン系材料、プラスチック系材料、ビニール系材料、アクリル系材料
(２)塗装剤、接着剤、有機溶剤、アスファルト系材料
(３)ガソリン(原則、持ち込み禁止）、灯油、軽油、重油
(４)型枠材、木材、内装材
(５)ダンボール、おがくず(清掃用）、枯れ草他
３．作業終了後の残火確認
|  | 火気作業終了後確認 (職 長） |  |  |  |  | 火気作業終了後1時間確認 (職 長） |  |  |  |  | 火気作業終了後1時間確認 (当該工事担当責任者） |  |  |  |  | 火気作業終了後２時間確認 （作業所長）
確認サイン
確認日 |  | 年 月 日（ ） |  |  |  |  | 年 月 日（ ） |  |  |  |  | 年 月 日（ ） |  |  |  |  | 年 月 日（ ）
確認時刻 |  | 時 分 |  |  |  |  | 時 分 |  |  |  |  | 時 分 |  |  |  |  | 時 分
※職長は、残火確認を火気作業終了直後及び１時間後に現地で再確認すること。
作業所長は、作業終了後２時間経過した後に、自ら現地で再確認する。
｢火気持込使用許可願」を提出し、作業所長の承認を得る ｢火気持込使用許可願」【写し】を職長に返却する
職長及び火気取扱責任者は｢火気持込使用許可願」【写し】を作業箇所に掲示する
職長は、作業中の点検を実施する ※昼休み前の残火確認を実施する
職長は火気作業終了 1時間後に残火確認をする
当該工事担当責任者は、職長の報告を受けた後、残火確認をする
作業所長は、火気作業終了後 2時間後に残火確認をする
職長及び当該工事担当責任者は、当日の火気作業の内容を現地確認を実施する

## 年少者就労届
元 請 確認欄
[8 empty] | 年 | 月 | 日
事業所の名称
所 長 名 |  |  | 殿
一 次 会 社 名
直接雇用会社名
現 場 代 理 人
[5 empty] | （現場責任者） |  |  |  |  | 印
年 少 者 就 労 届
下記の者は18才未満につき戸籍証明書を提出し、就労させますのでお届けいたします。
氏 名 | 生 年 月 日 |  |  |  |  | 就 労 作 業
|  | 年 |  | 月 | 日
|  | 年 |  | 月 | 日
|  | 年 |  | 月 | 日
|  | 年 |  | 月 | 日
|  | 年 |  | 月 | 日
※労働基準法（第56条～第64条(P21)の定め）を守り「年少者の就業制限業務」に就業させな
いことを厳守致します。

## 高齢者就労届
元 請 確認欄
[8 empty] | 年 | 月 | 日
事業所の名称
所 長 名 |  |  | 殿
一 次 会 社 名
直接雇用会社名
現 場 代 理 人
[5 empty] | （現場責任者） |  |  |  |  | 印
高 齢 者 就 労 届
下記の者は高齢者（６５才以上）ですが、弊社の責任において就労させますので
ご報告致します。
原則として危険有害業務には就かせませんが、やむをえず就労させる場合は、職長の
直接指導により、労働基準法、労働安全衛生法及び貴社の規定を遵守して作業させます。
記
氏 名 | 生 年 月 日 |  |  |  |  | 就 労 作 業
|  | 年 |  | 月 | 日
|  | 年 |  | 月 | 日
|  | 年 |  | 月 | 日
|  | 年 |  | 月 | 日
|  | 年 |  | 月 | 日

## 経年仮設機材持込み使用報告書
元 請 確認欄
[10 empty] | 年 |  |  | 月 | 日
事業所の名称
所 長 名 |  |  |  | 殿
一 次 会 社 名
使 用 会 社 名
現 場 代 理 人
[5 empty] | (現場責任者） | [8 empty] | 印
経年仮設機材持込み使用報告書
貴作業所に持ち込み使用する下記の経年仮設機材は、貴社の「仮設機材の管理に関する基準」
に基づき選別し、使用致しますので報告致します。
記
持 ち 込 み 使 用 す る 仮 設 機 材 | 搬入数量 | 使 用 期 間 |  |  |  |  | 直近の性能試験日 |  |  |  |  | 選別責任者 職 氏 名
試 験 機 関 名
|  |  | Ｈ | 年 | 月 | 日 | Ｈ | 年 | 月 |  | 日
|  | ～ | Ｈ | 年 | 月 | 日
|  |  | Ｈ | 年 | 月 | 日 | Ｈ | 年 | 月 |  | 日
|  | ～ | Ｈ | 年 | 月 | 日
|  |  | Ｈ | 年 | 月 | 日 | Ｈ | 年 | 月 |  | 日
|  | ～ | Ｈ | 年 | 月 | 日
|  |  | Ｈ | 年 | 月 | 日 | Ｈ | 年 | 月 |  | 日
|  | ～ | Ｈ | 年 | 月 | 日
|  |  | Ｈ | 年 | 月 | 日 | Ｈ | 年 | 月 |  | 日
|  | ～ | Ｈ | 年 | 月 | 日
|  |  | Ｈ | 年 | 月 | 日 | Ｈ | 年 | 月 |  | 日
|  | ～ | Ｈ | 年 | 月 | 日
|  |  | Ｈ | 年 | 月 | 日 | Ｈ | 年 | 月 |  | 日
|  | ～ | Ｈ | 年 | 月 | 日

## 保護具着装適用除外願
元 請 確認欄
[7 empty] | 年 | 月 | 日 | （ | ）
工事件名
作業所長名 |  |  |  | 殿
一 次 会 社 名
[5 empty] | 使 用 会 社 名 |  |  |  |  | （ | 次）
代 表 者 名
安全帯
ﾌﾙﾊｰﾈｽ型安全帯
| 保 護 具 |  | ２丁掛安全帯 |  |  | 使用適用除外願
安全帽
保護メガネ
（該当する保護具名を○印で囲む）
下記の者は、高所作業には従事させず、又、墜落の恐れのある場所には絶対立入りいたしませんので、安全帯等の使用
適用除外の許可をお願いいたします。
保護メガネについては、目に異物が入るような作業には従事させず、又、そのような場所には絶対立入りいたしませ
んので、保護メガネの使用適用除外の許可をお願いいたします。
※ 下記の指名者が指定作業場所以外で就労する違反を発生させた場合は、いかなる処分にも従います。
氏 名 |  | 職 種 |  | 年齢 | 作 業 内 容

## 新規入場時教育実施報告書
元 請 確認欄
[10 empty] | 年 | 月 | 日
新規入場時等教育実施報告書
事業所の名称
所長名 |  |  | 殿
会 社 名
[5 empty] | 現場代理人 （現場責任者） | [6 empty] | ㊞
項 目 | 摘 要
教 育 の 種 類
実 施 日 時 |  | 年 | 月 | 日 |  | 時 | ～ |  | 時 | （ | 時間）
実 施 場 所
教 育 方 法
教 育 内 容
講 師
受講者氏名 （受講者に氏名を自筆させること）
資 料
（注）送り出し教育報告書および新規入場者カードが作成される場合は本様式の提出は不要

## 新規入場者カード
新規入場者カード（裏面：クレーン及び重機械運転手の誓約書） | [25 empty] | 統括安全衛生 責 任 者 |  | 元方安全衛生 管 理 者 |  |  |  | 協 力 会 社 現場代理人
※クレーン及び重機械運転手は、必ず裏面の誓約書を確認してサインして下さい。
この書類は本人が直に記入して下さい。うその記入をすると、ケガその他の時に労災の適用
を受けられないなどの不利益な取扱いを受けることがあります。
氏 名 |  |  | 男・女 |  | 生年月日 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | ( |  | 才) | [7 empty] | / / |  | / / |  |  |  | / /
血 圧 | ～ |  | 血液型 |  |  |  | 型 | 国籍 |  | 日本・その他( ) | [9 empty] | あなたが持っている免許資格等
現住所 | [9 empty] | TEL：
[20 empty] | 免許資格等を要する業務 |  |  | 免 許 番 号 等 | [5 empty] | 取 得 年 月 日
緊 急 連 絡 先 (ご家族の方の連絡先) |  | 連 絡 先 氏 名 | [7 empty] | 電 話
[32 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
賃金をもらって いる会社は | [5 empty] | いつ入社しましたか | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [12 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[32 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
１ 次 の 会 社 名 は
[20 empty] | 上記以外で免許資格等が必要な作業はしないで下さい。 | [12 empty] | 了解 |  | ( |  | )
※ 勤める会社が１次の会社ならば、この欄の記入の必要はありません。
あ な た の 職 種 は | [8 empty] | 作業経験 | [6 empty] | 年 |  | ｹ月
私達、働く仲間が安全で快適に仕事ができるよう、次の誓いを守りましょう。
今年になってから事業主より安全衛生教育を受けたことがあり ますか | [10 empty] | ( |  |  | 回) |  | ・
[9 empty] | ある | [7 empty] | ない |  |  | 1．保護帽は正しくかぶり、あごひもをしっかりしめます | [12 empty] | 了解 |  | ( |  | )
[20 empty] | 2．朝礼・ＫＹ・安全集会等に必ず出席し、安全作業指示を守ります | [12 empty] | 了解 |  | ( |  | )
今までに作業中にケガをしたことがありますか | [10 empty] | ( |  |  | 回) |  | ・
[9 empty] | ある | [7 empty] | ない |  |  | 3．仕事の順序とやり方は、職長・作業主任者の指図にしたがいます | [12 empty] | 了解 |  | ( |  | )
[20 empty] | 4．通路を材料や機械器具でふさがないよう、整理整頓につとめます | [12 empty] | 了解 |  | ( |  | )
過去に意識障害、脳卒中、ｱﾚﾙｷﾞｰ等の病気を発症した ことがありますか | [8 empty] | (病名等 | [5 empty] | ) | ・
ない
[20 empty] | 5．安全ネット・柵・手すり等は、勝手にはずしません | [12 empty] | 了解 |  | ( |  | )
[20 empty] | 6．安全帯・メガネ・マスク等の保護具はいつでも使用します | [12 empty] | 了解 |  | ( |  | )
現在治療中のケガや病気はありますか | [8 empty] | (病名等 | [5 empty] | ) | ・
ない
[20 empty] | 7．所定の通路、階段を通行し、リフトに便乗したりしません | [12 empty] | 了解 |  | ( |  | )
めまいをするようなことはありませんか | [10 empty] | あ る |  |  | ・ | な い |  |  |  |  | 8．重機付近やクレーンの吊荷の下等の危険箇所に立ち入りません | [12 empty] | 了解 |  | ( |  | )
[20 empty] | 9．たばこは喫煙所で吸い、たばこの火と吸殻の後始末は必ずします | [12 empty] | 了解 |  | ( |  | )
健康診断はいつ受けましたか | [5 empty] | 年 |  | 月 | 結果： |  |  | 異常なし |  |  | ・ | 異常あり
[20 empty] | 10．万一けがをしたら必ず職長及び元請職員に報告し、治療を受けます | [12 empty] | 了解 |  | ( |  | )
特殊健診はいつ受けましたか | [5 empty] | 年 |  | 月 | 結果： |  |  | 異常なし |  |  | ・ | 異常あり |  |  |  | 11．作業所の新型コロナウィルス感染対策を順守します。 | [12 empty] | 了解 |  | ( |  | )
[20 empty] | 12．｢健康自己チェックシート」の内容を確認し、自ら記入します。 | [12 empty] | 了解 |  | ( |  | )
※ 振動作業従事者など、該当の方だけ記入してください
[20 empty] | 13．私又は同居の家族、同僚、友人が2週間以内に、 ①新型コロナウィルス濃厚接触者と判定された ②ＰＣＲ検査を受診することになった ③新型コロナウイルス感染と診断されたとき | [12 empty] | 了解 |  | ( |  | )
今までに血圧が高いと言われたことがありますか | [8 empty] | あ る ・ な い
あなたは事業主ですか（一人親方を含みます） | [8 empty] | は い ・ いいえ
作業所長、職長、会社へ「即連絡」すると共に、担当工事が完了し、作業所を
事業主と答えた方は事業主保険に加入していますか | [8 empty] | は い ・ いいえ
退場後2週間は、体調異常があれば報告します。
※ 事業主と答えた方で、事業主 (または1人親方)の保険(労災保険特別加入制度)に加入さ
[20 empty] | 14．毎日、作業所退場後であっても「3密｣となる行動はしません。 | [12 empty] | 了解 |  | ( |  | )
れていない方は就労禁止です。事業主の保険に加入して就労して下さい。
その他、新規入場者教育資料による内容は、全て固く守ることを誓います。
※ 加入している方は写しを提出して下さい。
当作業所は、この新規入場者カードに記載された個人情報を当作業所に関わる安全衛生 管理の目的のために利用します。当該個人情報は，個人情報保護法に定める場合のほか， 発注者等の当該工事関係者に提供する場合を除き，第三者に開示・提供いたしません。
外国人の方へ | 在留カードは携帯していますか | [7 empty] | 携帯している・していない
在留資格は何ですか
在留期限はいつまでですか
[20 empty] | 年 月 日 | （ | ）時 |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 印 | (本人ｻｲﾝでも可)
母国語は何ですか
入場予定期間（ 年 月 日～ 年 月 日）
| 日本語は、話せますか(日本語検定) | [7 empty] | いいえ・はい(N5･N4･N3･N2･N1)
※ 外国人の方で「在留カード」不携帯の方、不法就労の方は就労禁止です。 | [19 empty] | 新規入場者教育実施者
[20 empty] | （会社名） | [6 empty] | （氏名）
社安－安全－1006 | [36 empty] | 制定日 2000.10.16
改定日 2020.10.20
クレーン及び重機械運転手の誓約書
※運転操作について順守事項
[5 empty] | １．急発進、急ブレーキ操作はしません。 | [18 empty] | 了解（ ）
[5 empty] | ２．急激な巻上げ、急激な巻き降ろし操作はしません。 | [18 empty] | 了解（ ）
[5 empty] | ３．前進、後退時に周辺確認を行なってから操作します。 | [18 empty] | 了解（ ）
[5 empty] | ４．機械能力以上の無理な操作は行ないません。 | [18 empty] | 了解（ ）
[5 empty] | ５．安全装置のスイッチを切断しての作業は行わない。 | [18 empty] | 了解（ ）
[5 empty] | ６．ブームを立てたまま自走は行ないません。 | [18 empty] | 了解（ ）
[5 empty] | ７．合図を無視して独自の操作は行ないません。 | [18 empty] | 了解（ ）
[5 empty] | ８．横引き、斜め吊りはしません。 | [18 empty] | 了解（ ）
[5 empty] | ９．アウトリガー、キャタピラーの足元補強は確実に行ないます。 | [18 empty] | 了解（ ）
|  |  |  | 1０．その他危険を感じる運転操作はお行ないません。 | [19 empty] | 了解（ ）
私は、上記の順守事項を確認の上、忠実に厳守することを誓約致します。
[5 empty] | （会社名） | [12 empty] | （氏 名） | [5 empty] | 印
（本人サインでも可）
社安－安全－1006（１） | [36 empty] | 制定日 2000.10.16
改定日 2014.09.25

## 委任状（安全協議会）
委 任 状
作業所
統括安全衛生責任者
殿
[11 empty] | 年 | 月 | 日（ | ）
[9 empty] | （一次協力会社名 | [6 empty] | ）
[7 empty] | 委任者 |  |  | 住 所
会社名
[10 empty] | 代表者 |  |  |  |  | ㊞
私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。
|  |  | 代理人 |  |  | 会社名
役職名
氏 名
記
| 1． | 年 |  | 月 | 日開催の安全衛生協議会に出席し、議決権を行使すること。
2．
尚、協議内容及び決定事項につきましては、指名した代理人から報告を受け、関係者全員に周知しま
す。
安全衛生協議会での討議依頼事項
1．
2．
3．

## 事業主パトロール
[21 empty] | 報告月日： |  |  | 年 | 月 |  | 日 ( |  | )
作業所名：
|  | 作業所長 | [11 empty] | 殿
協力会社名：
代表者名：
報告者名：
協力会社事業主自主パトロール実施報告書
|  |  |  | 月 |  |  | 日 | 自社を中心に貴作業所の安全管理の現状について、巡視しました。
結果は以下の点検表のとおりです。自社の改善事項の中、即、改善できる事項につきましては、
職長及び関係作業員に注意、指導し改善いたしました。
時間を要する事項は、点検表に記しました期日までに改善いたします。
点 検 表
| 区分 |  | 番号 | [16 empty] | 点検結果 評 点 |  |  | 是正 期日
[5 empty] | 点 検 事 項 | [18 empty] | 是 正 措 置 の 方 法
| 安 全 管 理 活 動 状 況 |  | 1
[6 empty] | 作業指示書・ミーティング実施報告書の内 | [13 empty] | A |  | B
[6 empty] | 容が具体的でわかりよく書かれているか？ | [13 empty] | C | D | E
2
[6 empty] | 提出書類の内容が現状と一致しているか？ | [13 empty] | A |  | B
[6 empty] | （従業員名簿・有資格者・健康診断等） | [13 empty] | C | D | E
3
[6 empty] | 資格を必要とする作業に、無資格者はいな | [13 empty] | A |  | B
[6 empty] | いか？ （玉掛け・アーク溶接作業等） | [13 empty] | C | D | E
4
[6 empty] | 朝礼に全員が参加しているか？ | [13 empty] | A |  | B
遅刻者はいないか？
[6 empty] | ［当 日 の 参加者は何人か ＝ | [10 empty] | 人 | ］ |  | C | D | E
[6 empty] | ［遅刻者がいた場合は何人か＝ | [10 empty] | 人 | ］
5
[6 empty] | ①不安全行動防止運動②ストップ・ザ・墜 | [13 empty] | A |  | B
落運動③ヒアリ・ハット運動④現地ＫＹ運
[6 empty] | 動等を展開・取り組んでいるか？ | [13 empty] | C | D | E
[6 empty] | ［その運動を番号で記入＝ | [11 empty] | ］
| 安 全 設 備・機 械の使用状況 |  | 6
[6 empty] | 足場・型枠支保工・土留支保工・地山掘削 | [13 empty] | A |  | B
等、工事が計画通り行われているか？
[6 empty] | ※上記以外の工事の場合下記に工事内容 | [13 empty] | C | D | E
[6 empty] | ［請負工事名＝ | [11 empty] | ］
7
[6 empty] | 作業は安全な作業床等でしているか？ | [13 empty] | A |  | B
※床は何か
[6 empty] | ［ | 足場 |  | ・ | 脚立 | ・ | 法面 | ・ | その他 | ( |  | ) | ］ |  | C | D | E
8
[6 empty] | 材料・資材等使用前点検、作業終了後の片 | [13 empty] | A |  | B
付け等は良いか？
[6 empty] | ※脚立持込の場合使用届の状況( | [8 empty] | 有 | 無 |  | ) |  | C | D | E
9
[6 empty] | 安全帯を全員が着装しているか、保護帽の | [13 empty] | A |  | B
顎ひもの締めつけは良いか、保護具（マス
[6 empty] | ク・メガネ等）の着装は良いか？ | [13 empty] | C | D | E
[6 empty] | ［自社で使用する保護具＝ | [11 empty] | ］
10
[6 empty] | 持込み電動工具・小型機械器具・重機等は | [13 empty] | A |  | B
整備されているか、又、それには持込み受
[6 empty] | 理証が張られているか | [13 empty] | C | D | E
| その他 |  | ※ |  | 自社以外 で気のついたこと
[12 empty] | ◎採点方法：A=10点.B=7点.C=5点.D=2点.E=0点 | [11 empty] | 評 点 |  |  |  | 点
★上記点検事項の報告について確認しました。 | [17 empty] | 作業所長： | [7 empty] | 印